Информация

по подготовке учреждений культуры и дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Всего на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области уставную деятельность ведут 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры, 2 - дополнительного образования культуры, МБУ «Вяземский информационный центр», 2 учреждения спорта и 3 дополнительного образования спорта.

Подготовка муниципальных учреждений культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. идет в плановом порядке в соответствии с планом мероприятий и графиками выполнения работ.

На территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области уставную деятельность ведут:

- МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» включает в себя 25 подведомственных подразделений.

Подготовка к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. в соответствии с планом мероприятий и графиками выполнения работ МБУК ВРКДЦ.

1. Закупка угля (156т).

Электронный аукцион по закупке угля состоялся  07.07.2025. Протокол аукциона размещён 08.07.2025.

Начальная максимальная цена контракта 1 601 600,52 руб.

Муниципальный контракт № 01636000055250001620001 от 21.07.2025

Цена контракта по итогам торгов составила 1 145 143,95 руб.

Экономия составила 456 456,57 руб.

Поставщик ООО «Кредо», г. Вязьма

Срок поставки угля – до 31.08.2025г.

Уголь поставлен в полном объёме , Акт приёмки передачи № 1 от 04.08.2025г.

2. Закупка дров (24 м³).

В модуле «Малая закупка» торги по закупке дров проведены дважды.

Начальная максимальная цена контракта 74 671,92 руб.

Закупка не состоялась по причине отсутствия участников.

22.08.2025 заключён договор с единственным поставщиком Хмелевским Д.А..

Стоимость закупки 74 671,92 руб.

Поставка дров по договору до 31.08.2025

3. Опрессовка и промывка систем отопления проводится на 9 объектах. Выполнена опрессовка и промывка: ДК «Центральный» (акты от 07.08.2025), СДК «Сокол» (акты от 30.05.2025); Российский СДК (акты от 20.06.2025); Относовский СДК (от 27.05.2025), Андрейковского СДК (акты от 24.06.2025), Кайдаковский СДК (акты от 19.06.2025), ДК «Юбилейный» (акты от 03.06.2025), ДК «Московский» (акты от 25.06.2025).

Шимановский СДК (акты от 25.06.2025) – газовая модульная котельная.

4. Выделено дополнительное финансирование в размере 781 749,00 руб.

На разработку проектной рабочей документации, установку узлов учета тепловой энергии и пуско-наладочные работы узлов учета тепловой энергии в Относовском, Российском сельских Домах культуры и в сельском Доме культуры «Сокол».

Работы выполнены по разработке проектной рабочей документации по всем трём объектам. Общая стоимость работ 90 000,00 руб.

Выполнена установка и пусконаладочные работы узлов учёта тепловой энергии на трёх объектах. Общая стоимость работ 691 749,00.

Также выполнены работы по поверке узлов учета тепловой энергии в здании Дома культуры «Юбилейный». Стоимость работ 40 000,00 руб.

Приобретено 8 манометров. Поставщик  ООО «ТЕП», директор Лакеев В.В. Стоимость товара 40 000,00 руб.

Работы выполняются:

13.08.2025 заключён Договор № 19 на выполнение работ по установке тепловычислителя в здании Кайдаковского сельского Дома культуры.

Стоимость работ 200 000,00 руб.

Срок выполнения работ до 15.09.2025;

- МБУДО Вяземская ДХШ им. А.Г. Сергеева.

Гидропневматическая промывка внутридомовых систем здания, гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем здания проведены, согласно заключенному договору №35 от 09.01. 25 г.

- МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей»

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вяземский историко-краеведческий музей» План по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. выполнен.

Проведена промывка и испытания на плотность и прочность тепловых энергоустановок, назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, которые прошли обучение и проверку знаний. Оценочный лист для расчета индекса готовности МБУК «ВИКМ» к отопительному периоду с прилагаемым к нему пакетом документов сдан в управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного строительства Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области.

4. МБУК Вяземская централизованная библиотечная система.

Проведена проверка технического состояния и эксплуатации здания:

- проведен визуальный осмотр основных конструкций зданий;

- проведен осмотр кровельного покрытия зданий;

- проведен осмотр фасада зданий.

Выполнены работы по промывке и опрессовке систем отопления

Проведено утепление окон и входных дверей

Обучение ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора пройдено. Дата проверки знаний 25.06.2025

Документы на получение паспорта о готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг. 21.08.2025 сданы в Управление ЖКХ Администрации  МО  Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

5. МБУДО Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского.

-  промывка и опрессовка систем отопления проведена произведена;

- поверка теплового счетчика проведена (установлен 27.06.25г., действует до 30.06.30г., стоимость работ 42000 рублей - оплачено);

- обучение ответственного за теплохозяйство пройдено (экзамен 18.06.2025 года - сдан);

- проверка сопротивлений заземлительных устройств в главном здании ДШИ и филиале с. Семлево выполнено (23400 рублей - оплачено).

- МБУ физической культуры и спорта ЦИВС.

Проведена замена датчиков (расходомеров) теплосчётчика  в спортзале «Луч»,  Опрессовка и промывка внутренней системы отопления выполнена в спортзале «Луч», «ФСЦ Вязьма», спортивном клубе «Юбилейный».

- МБУ «Стадион «Салют»

Выполнена опрессовка и промывка систем отопления

8. МАУ ДО «Спортивная школа плавания»

Проведена проверка технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания:  проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра кровельного покрытия здания;  проведение осмотра  фасада здания; проведение осмотра  цоколя. Выполнены работы по промывке и опрессовке систем отопления проведена периодическая проверка узла учета.

10. МБУ ДО «Спортивная школа»

Проведена замена кранов, снятие счетчиков на проверку, выполнена опрессовка и промывка систем отопления  в спортивном зале «Текстильщик».

11. МБУ ДО «Витамин».

Выполнена опрессовка и промывка систем отопления.

12.МБУ «Вяземский информационный цент»

Опрессовка системы отопления произведена по адресу г. Вязьма, ул. проезд 25 октября зд.1.

Опрессовка системы отопления произведена по адресу г. Вязьма, ул. Покровского.д.12.